## SALUS
Прайс-лист на оборудование SALUS
| Фото | Модель оборудования, Артикул: | Описание | Рекомендованная розничная цена в EUR с 17.07.2024г.
Серия iT600 — Smart Home — беспроводная комплексная система зонального (покомнатного) управления отоплением с контролем через интернет.
1 |  | UGE600 | Интернет-шлюз системы SALUS SmartHome — основа системы. | 343.64
2 |  | CO10RF | Координатор сети — основа беспроводной системы без управления через интернет (входит в комплект поставки беспроводного центра коммутации KL08RF, либо поставляется отдельно) | 150.9354
2 |  | SQ610RF | Сверхтонкий терморегулятор Quantum оборудованный датчиком влажности, с возможностью подключения выносного датчика FS300, встроенный аккумулятор. | 240.3786
3 |  | SQ610 | Сверхтонкий терморегулятор оборудованный датчиком влажности, с возможностью подключения выносного датчика FS300, встраиваемый, 230V | 240.3786
3 |  | TS600 | Датчик температуры, беспроводной (программируется через приложение), с питанием от батареек, с возможностью подключения выносного датчика FS300, накладной, белый | 97.8285
4 |  | HTR-RF (20) | Терморегулятор, беспроводной, не программируемый (программируется через приложение), с механическим диском регулировки, накладной, белый | 97.8285
4 |  | HTRS-RF (30) | Терморегулятор, беспроводной, не программируемый (программируется через приложение), с экраном и сенсорными кнопками, питание от батареек, с возможностью подключения выносного датчика FS300, накладной, белый | 142.5501
5 |  | HTRP-RF(50) | Терморегулятор, беспроводной, программируемый (с терморегулятора и через приложение), с экраном и сенсорным кнопками, накладной, с возможностью подключения выносного датчика, белый | 157.9232
5 |  | VS10BRF | Терморегулятор, 4 в 1*, беспроводной, с питанием 220 В, с экраном и сенсорными кнопками, с возможностью подключения выносного датчика FS300, встраиваемый, черный | 204.0423
6 |  | VS10WRF | Терморегулятор, 4 в 1*, беспроводной, с питанием 220 В, с экраном и сенсорными кнопками, с возможностью подключения выносного датчика FS300, встраиваемый, белый | 204.0423
6 |  | VS20BRF | Терморегулятор, 4 в 1*, беспроводной, с питанием от батареек, с экраном и сенсорными кнопками, с возможностью подключения выносного датчика FS300, накладной, черный | 204.0423
7 |  | VS20WRF | Терморегулятор, 4 в 1*, беспроводной, с питанием от батареек, с экраном и сенсорными кнопками, с возможностью подключения выносного датчика FS300, накладной, белый | 204.0423
7 |  | FC600 | Терморегулятор с регулировкой скорости вентилятора (для фанкойлов, внутрипольных конвекторов и т.д.), проводной, программируемый, с питанием 220 В, встраиваемый, белый | 204.5505
8 |  | KL08RF | Центр коммутации, беспроводной, питание 220В на 8 зон отопления, для теплого пола или радиаторного отопления | 370.26
8 |  | KL04RF | Модуль расширения для центра коммутации KL08RF на 4-е зоны | 97.163
9 |  | TRV10RFM | Беспроводной привод для клапанов радиаторов и коллекторов с питанием от батареек (универсальный, в том числе для клапанов OVENTROP, HEIMEIER, HONEYWELL, TA, в комплекте с адаптером для клапанов DANFOSS RA), резьба М30*1,5 | 173.03
9 |  | RX10RF | Модульное реле, беспроводное, для управления котлом или одной зоной отопления (насосом, клапаном, сервоприводом и т. д.), с питанием 220В, с беспотенциальным выходным контактом COM/NO | 176.0913
10 |  | SPE600 | Модульное реле, беспроводное ,в виде "вилка-розетка" ( для подключения электрической нагрузки до 3,5 кВт, 220 В), «Умная розетка» для управления любым электрическим или отопительным оборудованием через интернет | 120.1893
10 |  | SR600 | Модульное реле, беспроводное, с питанием 220 В, для управления любыми электрическими устройствами и отопительным оборудованием, с беспотенциальным контактом COM/NO(NC) (до 16A при 220 В), с дополнительными сигнальными контактами | 135.5624
11 |  | RS600 | Беспроводной модуль управления рольставнями и гаражными воротами | 135.5624
Дополнительные датчики, устройства управления, аксессуары для системы iT600 Smart Home
12 |  | OS600 | Датчик открытия окна/двери системы SALUS SmartHome , беспроводной, питание от батареи | 79.6604
13 |  | WLS600 | Датчик протечки | 96.431
14 |  | PMV24 | Двухходвоой запорный кран с приводом 230 В, 3/4 | 130
15 |  | PMV21 | Двухходвоой запорный кран с приводом 230 В, 1 | 145
16 |  | SW600 | Датчик открытия окна/двери системы SALUS SmartHome , беспроводной (новый дизайн, уменьшенный размер), с питанием от батареи | 104.8163
17 |  | PS600 | Датчик температуры системы SALUS SmartHome, беспроводной, с питанием от батареи | 132.7673
18 |  | SB600 | Переключатель предустановленных режимов системы SALUS SmartHome «Умная кнопка», двухпозиционный, с питанием от батареи | 74.0702
19 |  | CSB600 | Переключатель предустановленных режимов системы SALUS SmartHome «Умная кнопка», однопозиционный, с защитной крышкой, с питанием от батареи | 75.4677
20 |  | RE10RF | Репитер сигнала сети | 153.7305
21 |  | RE600 | Репитер сигнала сети (новый дизайн) | 99.2261
22 |  | 08RFA | Дополнительная выносная антенна для центра коммутации KL08RF | 37.7339
23 |  | FC600-M | Дополнительный модуль для терморегулятора FC600, для управления скоростью вращения вентилятора на оборудовании с входом на 0...10В и/или с питанием 24В | 104.8163
Проводная серия EXPERT, HTR, NSB — комплексная система зонального (покомнатного) управления отоплением (230 В).
24 |  | HTR230 | Терморегулятор, проводной, не программируемый, с функцией NSB, накладной, электронный, с механическим диском регулировки, белый | 57.2996
25 |  | HTRP230 | Терморегулятор, проводной, программируемый, с функцией NSB, накладной, белый, с возможностью подключения выносного датчика | 100.6236
26 |  | HTRS230 | Терморегулятор, проводной, не программируемый, с функцией NSB, накладной, белый | 95.0334
27 |  | BTR230 | Терморегулятор, проводной, не программируемый, электронный, с механическим диском регулировки температуры, встраиваемый, устанавливается в наружные рамки различных производителей (55*55), с функцией NSB, белый | 82.4555
28 |  | BTRP230 | Терморегулятор, проводной программируемый, встраиваемый, для работы с центрами коммутации, устанавливается в наружные рамки различных производителей (55*55), с возможностью подключения выносного датчика, с функцией NSB, белый | 128.5746
29 |  | VS30B | Терморегулятор, проводной, программируемый, с функцией NSB, встраиваемый, с возможностью подключения выносного датчика, черный | 132.7673
30 |  | VS30W | Терморегулятор, проводной, программируемый, с функцией NSB, встраиваемый, с возможностью подключения выносного датчика, белый | 132.7673
31 |  | VS35B | Терморегулятор, проводной, не программируемый, с функцией NSB, встраиваемый, с возможностью подключения выносного датчика, черный | 120.1893
32 |  | VS35W | Терморегулятор, проводной, не программируемый, с функцией NSB, встраиваемый, с возможностью подключения выносного датчика, белый | 120.1893
33 |  | KL06-M230 | Центр коммутации, проводной, на 6 зон отопления, для теплого пола или радиаторного отопления | 93.6359
34 |  | PL06 | Модуль управления насосом для центра коммутации KL06 | 39.1314
35 |  | PL07 | Модуль управления котлом и насосом для центра коммутации KL06 | 62.8898
36 |  | KL08NSB | Центр коммутации, проводной, на 8 зон отопления, для теплого пола или радиаторного отопления, с встроенным модулем управления котлом и насосом | 231.9933
37 |  | KL04NSB | Модуль расширения для центра коммутации KL08NSB на 4-е зоны | 99.2261
Проводные серии EXPERT, HTR — комплексная система зонального (покомнатного) управления отоплением (24 В).
38 |  | HTRP24V | Терморегулятор, проводной, программируемый, с функцией NSB, накладной, белый, с возможностью подключения выносного датчика | 111.804
39 |  | HTR24 | Терморегулятор, проводной, не программируемый, с функцией NSB, накладной, электронный, с механическим диском регулировки, белый, на 24 В | 58.6971
40 |  | KL06-24В | Центр коммутации, проводной, на 6 зон отопления, для теплого пола или радиаторного отопления, с трансформатором на 24 В | 204.0423
Сервоприводы клапанов коллекторов — для управления контурами отопления (теплого пола и радиаторов)
41 |  | T28NC230 | Термоэлектрический привод клапана коллектора ¦ Нормально закрытый ¦ M 28 x 1,5 ¦ 220 V | 39.1314
42 |  | T30NC24 | Термоэлектрический привод клапана коллектора ¦ Нормально закрытый ¦ M 30 x 1,5 ¦ 24 V | 39.1314
43 |  | T28NC24 | Термоэлектрический привод клапана коллектора ¦ Нормально закрытый ¦ M 28 x 1,5 ¦ 24 V | 39.1314
43 |  | T30NO230 | Термоэлектрический привод клапана коллектора ¦ Нормально открытый ¦ M 30 x 1,5 ¦ 220 V | 39.1314
44 |  | T30NO24 | Термоэлектрический привод клапана коллектора ¦ Нормально открытый ¦ M 30 x 1,5 ¦ 24 V | 39.1314
Саморегулирующийся привод клапанов коллекторов — для управления контурами отопления (теплого пола)
45 |  | THB230 | Саморегулирующийся привод клапана коллектора | 95.832
Погодозависимое регулирование
46 |  | WT100 | Погодозависимый регулятор | 241.7762
Серия "STANDART" - проводные и беспроводные терморегуляторы для отопительного оборудования различных типов (котлов, насосов, клапанов, приводов, электрооборудования)
47 |  | AT10 | Терморегулятор электромеханический, накладной на трубу, для регулировки температуры носителя, беспотенциальное реле NO/NC | 32.1437
48 |  | AT10F | Терморегулятор электромеханический, для регулировки температуры носителя, с капиллярной трубкой ( с выносным датчиком ), беспотенциальное реле NO/NC | 34.9388
49 |  | RT100 | Терморегулятор, электромеханический, непрограммируемый, с механическим диском управления температурой, накладной с беспотенциальным реле NO/NC | 40.529
50 |  | RT200 | Терморегулятор, проводной, непрограммируемый, электронный, с механическим диском управления температурой, питание 220 В, для управления нагрузкой с питанием 220 В | 41.9265
51 |  | RT310 | Терморегулятор, проводной, непрограммируемый, с питанием на батарейках, накладной, беспотенциальное реле NO/NC | 75.4677
52 |  | RT310RF | Терморегулятор, беспроводной, непрограммируемый, с питанием на батарейках, накладной, в комплекте с беспроводным исполнительным устройством с беспотенциальным реле NO | 145.3452
53 |  | RT510 | Терморегулятор, проводной, программируемый, с питанием на батарейках, накладной, беспотенциальное реле NO/NC | 89.4432
54 |  | RT510RF | Терморегулятор, беспроводной, программируемый, с питанием на батарейках, накладной, в комплекте с беспроводным исполнительным устройством с беспотенциальным реле NO | 167.706
55 |  | RT520 | Терморегулятор, проводной, программируемый, с питанием на батарейках, накладной, Подключение: беспотенциальное реле NO/NC, по протоколу OpenTherm | 150.9354
56 |  | RT520RF | Терморегулятор, беспроводной, программируемый, с питанием на батарейках, накладной, в комплекте с беспроводным исполнительным устройством. Подключение: беспотенциальное реле NO, по протоколу OpenTherm | 241.7762
Приёмные устройства (исполнительные реле) для беспроводных терморегуляторов
57 |  | SPE868 | Приёмное устройство в формате «Вилка — Розетка» для регуляторов RT310TX, RT510TX | 150.9354
Серия PC - управление насосами
58 |  | PC11 | Регулятор для управления насосом отопления | 78.2628
59 |  | PC11W | Регулятор для управления насосом отопления или насосом ГВС | 83.853
60 |  | PC12HW | Регулятор для управления насосом отопления и насосом ГВС | 100.6236
Аксессуары для терморегуляторов и систем управления отоплением
61 |  | FS300 | Выносной датчик (пола) | 21.78
62 |  | RM-16A | Модульное реле, с беспотенциальным выходным реле NO/NC (16 А, при 220В) | 43.3241

## ENGO
Прайс-лист ENGO Controls
| Фото | Артикул НОВЫЙ!!! | Описание | Рекомендованная розничная цена в Руб. с 09.01.2025г.
Система стандарт и WIFI
1 |  | ESIMPLE-230W | Терморегулятор непрограммируемый, 230 В, белый накладной | 7130
2 |  | ESIMPLE-230B | Терморегулятор непрограммируемый, 230 В, черный накладной | 7130
3 |  | EASY-BATW | Проводной терморегулятор, накладной, на батарейках, белый | 11500
4 |  | EASY-BATB | Проводной терморегулятор, накладной, на батарейках, черный | 11500
5 |  | EASY-230W | Проводной терморегулятор, накладной, 230В, белый | 11500
6 |  | EASY-230B | Проводной терморегулятор, накладной, 230В, черный | 11500
7 |  | E901 | Программируемый проводной терморегулятор, на батарейках | 11040
8 |  | E901-RF | Программируемый беспроводной терморегулятор, на батарейках | 19665
9 |  | E901-WIFI | Беспроводной терморегулятор управляемый через интернет, Wi-Fi, на батарейках | 23345
10 |  | E20i-W | Беспроводной терморегулятор управляемый через интернет, Wi-Fi, на батарейках, белый | 21505
11 |  | E20i-B | Беспроводной терморегулятор управляемый через интернет, Wi-Fi, на батарейках, черный | 21505
12 |  | E10-W | Терморегулятор, проводной, программируемый, встраиваемый, с возможностью подключения выносного датчика, с возможностью подключения к WI-FI, белый | 16560
13 |  | E10-B | Терморегулятор, проводной, программируемый, встраиваемый, с возможностью подключения выносного датчика, с возможностью подключения к WI-FI, черный | 16560
14 |  | E55-W | Терморегулятор, проводной, программируемый, встраиваемый, с возможностью подключения выносного датчика, с возможностью подключения к WI-FI, белый, в рамку 55 х 55 | 14720
15 |  | E55-B | Терморегулятор, проводной, программируемый, встраиваемый, с возможностью подключения выносного датчика, с возможностью подключения к WI-FI, черный, в рамку 55 х 55 | 14720
16 |  | EFAN-230W | Универсальный терморегулятор WIFI (MODBUS), с возможностью подключения выносного датчика, с регулировкой скорости вентилятора, проводной, программируемый, с питанием 220 В, встраиваемый, белый | 22080
17 |  | EFAN-230B | Универсальный терморегулятор WIFI (MODBUS), с возможностью подключения выносного датчика, с регулировкой скорости вентилятора, проводной, программируемый, с питанием 220 В, встраиваемый, черный | 22080
18 |  | EFAN-24W | Универсальный терморегулятор WIFI (MODBUS), с возможностью подключения выносного датчика, с регулировкой скорости вентилятора, проводной, программируемый, с питанием 24 В, встраиваемый, белый | 22080
19 |  | EFAN-24B | Универсальный терморегулятор WIFI (MODBUS), с возможностью подключения выносного датчика, с регулировкой скорости вентилятора, проводной, программируемый, с питанием 24 В, встраиваемый, черный | 22080
20 |  | EFAN-RFW | Беспроводной универсальный терморегулятор WIFI (MODBUS), с возможностью подключения выносного датчика, с регулировкой скорости вентилятора, проводной, программируемый, встраиваемый, белый | 29440
21 |  | EFAN-RFB | Беспроводной универсальный терморегулятор WIFI (MODBUS), с возможностью подключения выносного датчика, с регулировкой скорости вентилятора, проводной, программируемый, встраиваемый, черный | 29440
22 |  | E10-MBUSW | Wi-Fi терморегулятор с MODBUS, 230В, встраиваемый, белый | 20930
23 |  | E10-MBUSB | Wi-Fi терморегулятор с MODBUS, 230В, встраиваемый, черный | 20930
24 |  | ECB8-230 | Центр коммутации проводной, на 8 зон отопления, 230В | 25185
25 |  | ECB8-24 | Центр коммутации проводной, на 8 зон отопления, 24В | 21000
26 |  | ECB2-230 | Центр коммутации проводной, на 2 зоны отопления, 230В | 15985
27 |  | BEZEL-1W | Рамка для терморегуляторов SIMPLE, белая | 368
28 |  | BEZEL-1B | Рамка для терморегуляторов SIMPLE, черная | 368
29 |  | BEZEL-W | Рамка для терморегуляторов EASY/E20, белая | 368
30 |  | BEZEL-B | Рамка для терморегуляторов EASY/E20, черная | 368
Сервоприводы клапанов коллекторов, доп оборудвание
31 |  | E30NC-230 | Термоэлектрический привод клапана коллектора ¦ Нормально закрытый ¦ M 30 x 1,5 ¦ 220 V | 3795
32 |  | E30NC-24 | Термоэлектрический привод клапана коллектора ¦ Нормально закрытый ¦ M 30 x 1,5 ¦ 24 V | 3795
33 |  | E30NO-230 | Термоэлектрический привод клапана коллектора ¦ Нормально открытый ¦ M 30 x 1,5 ¦ 220 V | 4715
34 |  | E28NC-230 | Термоэлектрический привод клапана коллектора ¦ Нормально закрытый ¦ M 28 x 1,5 ¦ 220 V | 5060
35 |  | ETR-868 | Беспроводное реле 868 МГц, 230 В | 14720
36 |  | ERM-12A | Модульное реле 12 A | 5750
37 |  | EREL-16WIFI | Реле WIFI, 1x16A, выход NO-COM | 11040
38 |  | EROL-WIFI | WIFI Реле 2-х канальное | 11040
39 |  | EIRTX | Интеллектуальный инфракрасный пульт | 11040
40 |  | EFS300 | Выносной датчик (пола) | 2645
Проводная и беспроводная система ENGO SMART ZigBee — управление контурами отопления и элементы умного дома
41 |  | EGATEZB | Универсальный интернет шлюз Zigbee для ENGO Smart | 33925
42 |  | EGATE-PRO | Универсальный интернет шлюз Zigbee для ENGO Smart | 33925
43 |  | ECB62-ZB | Центр коммутации с 6-тью беспроводными зонами ZigBee + 2-мя проводными зоны, 230 В | 33350
44 |  | EONE-230W | Универсальный терморегулятор, белый, с модулем Zigbee, с питанием 230, со встроенным датчиком влажности, с возможностью подключения датчика пола | 25875
45 |  | EONE-230B | Универсальный терморегулятор, черный, с модулем Zigbee, с питанием 230, со встроенным датчиком влажности, с возможностью подключения датчика пола | 25875
46 |  | EONE-BATW | Беспроводной терморегулятор, белый, с модулем Zigbee, с аккумулятором, со встроенным датчиком влажности, с возможностью подключения датчика пола | 25875
47 |  | EONE-BATB | Беспроводной терморегулятор, черный, с модулем Zigbee, с аккумулятором, со встроенным датчиком влажности, с возможностью подключения датчика пола | 25875
48 |  | E25-230W | Умный терморегулятор ZigBee/868 МГц, 230В, белый | 18400
49 |  | E25-230B | Умный терморегулятор ZigBee/868 МГц, 230В, черный | 18400
50 |  | E25-BATW | Умный терморегулятор ZigBee/868 МГц, 2хАА, белый | 18400
51 |  | E25-BATB | Умный терморегулятор ZigBee/868 МГц, 2хАА, черный | 18400
52 |  | ETRV-M30 | Беспроводной термостатический радиаторный клапан, M30x1,5 с адаптером клапана RA, с батарейным питанием, белый 868 МГц | 10350
53 |  | ETRV-M28 | Беспроводной термостатический радиаторный клапан, M28x1,5 с адаптером клапана RA, с батарейным питанием, белый 868 МГц | 10350
54 |  | EREPEATER | Репитер ZigBee вилка | 5290
55 |  | EREPEATER-MOD | Репитер ZigBee реле | 5520
56 |  | EMOD-ZB | Беспроводное реле со встроенным репитером, 230В, ZigBee | 8050
57 |  | EREL-16ZB | Реле ZigBee, 1x16A, выход NO-COM | 13570
58 |  | EREL-12ZB | Модульное реле ZigBee 12A | 13570
59 |  | EROL-ZB | ZigBee Реле 2-х канальное | 13570
60 |  | EDOORZB | Беспроводной датчик открытия | 10350
Управление насосом и и погодозависимый контроллер для смесительных узлов
61 |  | EPC11 | Регулятор для управления насосом отопления | 12880
62 |  | EPC11W | Регулятор для управления насосом отопления или ГВС | 13570
63 |  | EPC12HW | Регулятор для управления насосами отопления и ГВС | 16560
64 |  | EWT100 | Погодозависимый регулятор | 48990